## 多摩地区 給水栓水（令和３年１～２月）
多摩の給水栓水(蛇口)のPFHxS検査結果（令和３年１～２月実施）
|  |  | （単位：ng/L） |  |  |  | （単位：ng/L）
市町 | 給水栓 No. | 浄水所等 | 検査結果 | 市町 | 給水栓 No. | 浄水所等 | 検査結果
八王子市 | 48 | 元本郷浄水所 | ＜5 | 小金井市 | 88 | 上水南浄水所 | ＜5
| 49 | 暁町浄水所 | ＜5 |  | 89 | 梶野浄水所 | ＜5
| 50 | 子安浄水所 | ＜5 | 小平市 | 90 | 小川浄水所 | ＜5
| 51 | 高月浄水所 | ＜5 | 日野市 | 91 | 大坂上浄水所 | ＜5
| 52 | 楢原給水所 | ＜5 |  | 92 | 多摩平浄水所 | ＜5
| 53 | 狭間給水所 | ＜5 |  | 93 | 三沢浄水所 | ＜5
| 54 | 北野給水所 | ＜5 |  | 94 | 南平浄水所 | ＜5
| 117 | 東浅川給水所 | ＜5 |  | 95 | 程久保給水所 | ＜5
| 124 | 南大沢給水所 | ＜5 | 東村山市 | 96 | 美住給水所 | ＜5
| 125 | 唐木田配水所 | ＜5 | 国分寺市 | 97 | 東恋ケ窪浄水所 | 7
立川市 | 55 | 柴崎浄水所 | ＜5 |  | 98 | 国分寺北町第二浄水所 | 6
| 56 | 富士見第一浄水所 | ＜5 | 国立市 | 99 | 国立中浄水所 | 5
| 57 | 富士見第三浄水所 | ＜5 |  | 100 | 谷保浄水所 | ＜5
| 58 | 立川砂川浄水所 | ＜5 | 福生市 | 101 | 福生武蔵野台浄水所 | ＜5
| 59 | 立川栄町浄水所 | 9 | 狛江市 | 102 | 和泉本町浄水所 | ＜5
| 60 | 砂川中部浄水所 | ＜5 | 東大和市 | 103 | 石畑給水所 | ＜5
| 61 | 西砂第一浄水所 | ＜5 |  | 104 | 上北台浄水所 | ＜5
| 62 | 西砂第二浄水所 | ＜5 | 清瀬市 | 105 | 清瀬旭が丘浄水所 | ＜5
三鷹市 | 63 | 上連雀浄水所 | ＜5 | 東久留米市 | 106 | 南沢浄水所 | ＜5
| 64 | 三鷹新川浄水所 | ＜5 |  | 107 | 滝山浄水所 | ＜5
青梅市 | 65 | 日向和田浄水所 | ＜5 | 武蔵村山市 | 108 | 中藤配水所 | ＜5
| 66 | 千ケ瀬第一浄水所 | ＜5 | 多摩市 | 109 | 桜ケ丘浄水所 | ＜5
| 67 | 千ケ瀬第二浄水所 | ＜5 |  | 110 | 落合浄水所 | ＜5
| 68 | 沢井第一浄水所 | ＜5 | 稲城市 | 111 | 大丸浄水所 | ＜5
| 69 | 沢井第二浄水所 | ＜5 |  | 112 | 坂浜浄水所 | ＜5
| 70 | 二俣尾浄水所 | ＜5 | あきる野市 | 113 | 上代継浄水所 | ＜5
| 71 | 御岳山浄水所 | ＜5 |  | 114 | 戸倉浄水所 | ＜5
| 72 | 成木浄水所 | ＜5 |  | 115 | 乙津浄水所 | ＜5
| 73 | 根ケ布給水所 | ＜5 |  | 116 | 深沢浄水所 | ＜5
府中市 | 74 | 幸町浄水所 | ＜5 | 西東京市 | 118 | 芝久保浄水所 | ＜5
| 75 | 府中武蔵台浄水所 | ＜5 |  | 119 | 保谷町浄水所 | 8
| 76 | 若松浄水所 | 11 |  | 120 | 西東京栄町浄水所 | ＜5
| 77 | 府中南町浄水所 | ＜5 | 瑞穂町 | 121 | 箱根ケ崎浄水所 | ＜5
調布市 | 78 | 上石原浄水所 | ＜5 | 日の出町 | 122 | 大久野浄水所 | ＜5
| 79 | 仙川浄水所 | ＜5 |  | 123 | 文化の森給水所 | ＜5
| 80 | 深大寺浄水所 | ＜5 | 奥多摩町 | 126 | 氷川浄水所 | ＜5
町田市 | 81 | 原町田浄水所 | ＜5 |  | 127 | ひむら浄水所 | ＜5
| 82 | 小野路給水所 | ＜5 |  | 128 | 日原浄水所 | ＜5
| 83 | 野津田浄水所 | ＜5 |  | 129 | 大丹波浄水所 | ＜5
| 84 | 滝の沢浄水所 | ＜5 |  | 130 | 棚澤浄水所 | ＜5
| 85 | 聖ケ丘給水所 | ＜5 |  | 131 | 小河内浄水所 | ＜5
| 86 | 大船給水所 | ＜5
| 87 | 鑓水小山給水所 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
浄水所等が停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水を給水している。

## 多摩地区 原水・浄水（令和３年１～２月）
多摩の浄水所のPFHxS検査結果（令和３年１～２月実施）
|  |  |  | （単位：ng/L） |  |  |  |  | （単位：ng/L）
市町 | 浄水所 No. | 浄水所等 | 原水 | 浄水 | 市町 | 浄水所 No. | 浄水所等 | 原水 | 浄水
八王子市 | 12 | 高月浄水所 | ＜5 | ＜5 | 日野市 | 44 | 多摩平浄水所 | ＜5 | ＜5
| 13 | 元本郷浄水所 | ＜5 | ＜5 |  | 45 | 大坂上浄水所 | 6 | ＜5
| 14 | 子安浄水所 | 停止中 |  |  | 46 | 三沢浄水所 | ＜5 | ＜5
| 15 | 暁町浄水所 | ＜5 | ＜5 |  | 47 | 南平浄水所 | 停止中
立川市 | 16 | 柴崎浄水所 | 停止中 |  | 国分寺市 | 48 | 東恋ケ窪浄水所 | 停止中
| 17 | 富士見第一浄水所 | 停止中 |  |  | 49 | 国分寺北町第二浄水所 | 95 | 7
| 18 | 富士見第三浄水所 | ＜5 | ＜5 | 国立市 | 50 | 国立中浄水所 | 34 | 8
| 19 | 立川砂川浄水所 | 停止中 |  |  | 51 | 谷保浄水所 | 12 | 5
| 20 | 立川栄町浄水所 | 13 | 12 | 西東京市 | 52 | 芝久保浄水所 | 停止中
三鷹市 | 21 | 上連雀浄水所 | ＜5 | ＜5 |  | 53 | 保谷町浄水所 | 12 | 7
| 22 | 三鷹新川浄水所 | ＜5 | ＜5 |  | 54 | 西東京栄町浄水所 | ＜5 | ＜5
青梅市 | 23 | 日向和田浄水所 | ＜5 | ＜5 | 福生市 | 55 | 福生武蔵野台浄水所 | ＜5 | ＜5
| 24 | 千ケ瀬第一浄水所 | 停止中 |  | 狛江市 | 56 | 和泉本町浄水所 | 停止中
| 25 | 千ケ瀬第二浄水所 | ＜5 | ＜5 | 東大和市 | 57 | 上北台浄水所 | 停止中
| 26 | 二俣尾浄水所 | ＜5 | ＜5 | 東久留米市 | 58 | 南沢浄水所 | ＜5 | ＜5
| 27 | 沢井第一浄水所 | ＜5 | ＜5 |  | 59 | 滝山浄水所 | 停止中
| 28 | 沢井第二浄水所 | 停止中 |  | 武蔵村山市 | 60 | 中藤配水所 | 停止中
| 29 | 御岳山浄水所 | ＜5 | ＜5 | 多摩市 | 61 | 桜ケ丘浄水所 | ＜5 | ＜5
| 30 | 成木浄水所 | ＜5 | ＜5 |  | 62 | 落合浄水所 | 停止中
府中市 | 31 | 府中武蔵台浄水所 | 停止中 |  | 稲城市 | 63 | 大丸浄水所 | ＜5 | ＜5
| 32 | 若松浄水所 | 33 | 7 |  | 64 | 坂浜浄水所 | 停止中
| 33 | 幸町浄水所 | 停止中 |  | あきる野市 | 65 | 上代継浄水所 | ＜5 | ＜5
| 34 | 府中南町浄水所 | ＜5 | ＜5 |  | 66 | 戸倉浄水所 | ＜5 | ＜5
調布市 | 35 | 深大寺浄水所 | 停止中 |  |  | 67 | 深沢浄水所 | ＜5 | ＜5
| 36 | 上石原浄水所 | 16 | 8 |  | 68 | 乙津浄水所 | ＜5 | ＜5
| 37 | 仙川浄水所 | ＜5 | ＜5 | 瑞穂町 | 69 | 箱根ケ崎浄水所 | ＜5 | ＜5
町田市 | 38 | 滝の沢浄水所 | 停止中 |  | 日の出町 | 70 | 大久野浄水所 | ＜5 | ＜5
| 39 | 原町田浄水所 | ＜5 | ＜5 | 奥多摩町 | 71 | 氷川浄水所 | ＜5 | ＜5
| 40 | 野津田浄水所 | ＜5 | ＜5 |  | 72 | ひむら浄水所 | ＜5 | ＜5
小金井市 | 41 | 梶野浄水所 | 6 | ＜5 |  | 73 | 日原浄水所 | ＜5 | ＜5
| 42 | 上水南浄水所 | 停止中 |  |  | 74 | 大丹波浄水所 | ＜5 | ＜5
小平市 | 43 | 小川浄水所 | 57 | 9 |  | 75 | 棚澤浄水所 | ＜5 | ＜5
[6 empty] | 76 | 小河内浄水所 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
停止中：浄水所が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が給水されている。