## ①有機フッ素化合物検出状況
区部の有機フッ素化合物検出状況 （令和7年度）
都内給水栓水（蛇口）及び浄水所・給水所の水質検査結果 ・ 配水系統ごとに、水質を監視する計器を都内131ヶ所（多摩地区84か所、区部47か所）に設置しています。 ・ 計器が設置されている蛇口から採水した水道水と浄水所・給水所等（浄水施設）の原水及び浄水の水質検査結果です。
市町名 | 給水栓 No. | 給水栓の所在地 | 代表浄水場（所）
文京区 | 1 | 本郷二丁目 | 朝霞浄水場
品川区 | 2 | 東品川三丁目 | 三郷浄水場 金町浄水場
大田区 | 3 | 南六郷一丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
| 4 | 西馬込二丁目 | 長沢浄水場 朝霞浄水場
| 5 | 鵜ノ木三丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
| 23 | 南雪谷五丁目 | 長沢浄水場 朝霞浄水場
世田谷区 | 6 | 玉川田園調布一丁目 | 長沢浄水場 朝霞浄水場
| 7 | 鎌田二丁目 | 長沢浄水場 砧下浄水所
| 8 | 祖師谷二丁目 | 朝霞浄水場
| 9 | 岡本二丁目 | 朝霞浄水場 長沢浄水場
| 10 | 桜丘二丁目 | 朝霞浄水場 長沢浄水場
| 11 | 野沢一丁目 | 朝霞浄水場 砧下浄水所
北区 | 12 | 赤羽台三丁目 | 朝霞浄水場
| 18 | 浮間二丁目 | 三園浄水場
渋谷区 | 13 | 恵比寿西一丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
港区 | 14 | 南青山一丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
| 22 | 海岸一丁目 | 朝霞浄水場
目黒区 | 15 | 目黒本町二丁目 | 朝霞浄水場 三郷浄水場
豊島区 | 16 | 西池袋二丁目 | 朝霞浄水場
千代田区 | 36 | 六番町 | 朝霞浄水場
板橋区 | 17 | 前野町四丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
市町名 | 給水栓 No. | 給水栓の所在地 | 代表浄水場（所）
練馬区 | 19 | 田柄二丁目 | 三郷浄水場
| 20 | 大泉学園町四丁目 | 朝霞浄水場 三郷浄水場
杉並区 | 21 | 西荻北二丁目 | 朝霞浄水場
| 24 | 成田東四丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
中野区 | 25 | 中野一丁目 | 朝霞浄水場
| 38 | 上高田五丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
新宿区 | 26 | 戸山三丁目 | 朝霞浄水場
| 27 | 西新宿二丁目 | 朝霞浄水場
中央区 | 28 | 勝どき六丁目 | 三郷浄水場 金町浄水場
| 43 | 日本橋浜町三丁目 | 朝霞浄水場
| 47 | 晴海一丁目 | 三郷浄水場 金町浄水場
葛飾区 | 29 | 西水元四丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
| 35 | 西新小岩二丁目 | 金町浄水場 朝霞浄水場
江東区 | 30 | 新砂一丁目 | 三郷浄水場 金町浄水場
| 32 | 南砂四丁目 | 三郷浄水場 金町浄水場
| 44 | 青海二丁目 | 三郷浄水場 金町浄水場
| 45 | 豊洲二丁目 | 三郷浄水場 金町浄水場
墨田区 | 31 | 千歳二丁目 | 三郷浄水場 金町浄水場
| 37 | 立花五丁目 | 金町浄水場 朝霞浄水場
江戸川区 | 33 | 臨海町三丁目 | 三郷浄水場 金町浄水場
| 34 | 東瑞江一丁目 | 三郷浄水場 金町浄水場
足立区 | 39 | 新田一丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
| 41 | 入谷一丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
| 46 | 西綾瀬四丁目 | 三郷浄水場 朝霞浄水場
荒川区 | 40 | 南千住六丁目 | 金町浄水場 朝霞浄水場
台東区 | 42 | 上野公園 | 朝霞浄水場
① 住所ごとの給水栓No.は、こちらのページで検索することができます。 https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/suigen/keitou/ なお、配水系統は工事等により変わることがあります。 ② 給水栓ごと、浄水施設ごとの水質検査結果は次項以降に示しています。
①

## ②区部 給水栓水(令和7年度)PFOS及びPFOA
区部の給水栓水（蛇口）の水質検査結果 （PFOS及びPFOA の合計：令和7年度実施）
有機フッ素化合物に関する目標値等
・PFOS及びPFOAの合計については、水質管理目標設定項目として給水栓水（蛇口）において、暫定目標値（合算で50ng/L）が設定されています。
（単位：ng/L）
市町名 | 給水栓 No. | 代表浄水場（所） | PFOS及びPFOAの合計（暫定目標値：合算で50ng/L）
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
文京区 | 1 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
品川区 | 2 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
大田区 | 3 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 4 | 長沢浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 5 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 23 | 長沢浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
世田谷区 | 6 | 長沢浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 7 | 長沢浄水場 砧下浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 8 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 9 | 朝霞浄水場 長沢浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 10 | 朝霞浄水場 長沢浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 11 | 朝霞浄水場 砧下浄水所 | 8 | 7 | 5 | 7
北区 | 12 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 18 | 三園浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
渋谷区 | 13 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
港区 | 14 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 22 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
目黒区 | 15 | 朝霞浄水場 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
豊島区 | 16 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
千代田区 | 36 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
板橋区 | 17 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
練馬区 | 19 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 20 | 朝霞浄水場 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
杉並区 | 21 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 24 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
（単位：ng/L）
市町名 | 給水栓 No. | 代表浄水場（所） | PFOS及びPFOAの合計（暫定目標値：合算で50ng/L）
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
中野区 | 25 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 38 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
新宿区 | 26 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 27 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
中央区 | 28 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 43 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 47 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
葛飾区 | 29 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 35 | 金町浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
江東区 | 30 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 32 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 44 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 45 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
墨田区 | 31 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 37 | 金町浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
江戸川区 | 33 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 34 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
足立区 | 39 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 41 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 46 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
荒川区 | 40 | 金町浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
台東区 | 42 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。
②

## ③区部浄水場(令和7年度)PFOS及びPFOA
区部の浄水場（所）（原水・浄水）の水質検査結果 （PFOS及びPFOAの合計：令和7年度実施）
有機フッ素化合物に関する目標値等については、給水栓水（蛇口）において定められています。
（単位：ng/L）
No. | 浄水場（所） |  | PFOS及びPFOAの合計
|  |  | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月
|  |  | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
1 | 金町浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 三郷浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 朝霞浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
4 | 三園浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
5 | 東村山浄水場 | １急系 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
|  | ２急系 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
6 | 小作浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
7 | 境浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
8 | 砧浄水場 |  | 25 | 18 | 22 | 18 | 24 | 16 | 22 | 13
9 | 砧下浄水所 |  | 35 | 27 | 36 | 27 | 38 | 30 | 31 | 25
10 | 長沢浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。
③

## ④区部 給水栓水(令和7年度)PFHxS
区部の給水栓水（蛇口）の水質検査結果 （PFHxS ：令和7年度実施）
有機フッ素化合物に関する目標値等
・PFHxSについては、要検討項目に設定されていますが、目標値は設けられていません。
（単位：ng/L）
市町名 | 給水栓 No. | 代表浄水場（所） | PFHxS（目標値なし）
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
文京区 | 1 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
品川区 | 2 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
大田区 | 3 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 4 | 長沢浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 5 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 23 | 長沢浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
世田谷区 | 6 | 長沢浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 7 | 長沢浄水場 砧下浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 8 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 9 | 朝霞浄水場 長沢浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 10 | 朝霞浄水場 長沢浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 11 | 朝霞浄水場 砧下浄水所 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
北区 | 12 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 18 | 三園浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
渋谷区 | 13 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
港区 | 14 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 22 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
目黒区 | 15 | 朝霞浄水場 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
豊島区 | 16 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
千代田区 | 36 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
板橋区 | 17 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
練馬区 | 19 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 20 | 朝霞浄水場 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
杉並区 | 21 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 24 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
（単位：ng/L）
市町名 | 給水栓 No. | 代表浄水場（所） | PFHxS（目標値なし）
|  |  | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月
中野区 | 25 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 38 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
新宿区 | 26 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 27 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
中央区 | 28 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 43 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 47 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
葛飾区 | 29 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 35 | 金町浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
江東区 | 30 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 32 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 44 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 45 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
墨田区 | 31 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 37 | 金町浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
江戸川区 | 33 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 34 | 三郷浄水場 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
足立区 | 39 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 41 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 46 | 三郷浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
荒川区 | 40 | 金町浄水場 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
台東区 | 42 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。
④

## ⑤区部浄水場(令和7年度)PFHxS
区部の浄水場（所）（原水・浄水）の水質検査結果 （PFHxS：令和7年度実施）
有機フッ素化合物に関する目標値等については、給水栓水（蛇口）において定められています。
（単位：ng/L）
No. | 浄水場（所） |  | PFHxS
|  |  | 4～6月 |  | 7～9月 |  | 10～12月 |  | 1～3月
|  |  | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水
1 | 金町浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 三郷浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 朝霞浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
4 | 三園浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
5 | 東村山浄水場 | １急系 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
|  | ２急系 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
6 | 小作浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
7 | 境浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
8 | 砧浄水場 |  | 6 | ＜5 | 6 | ＜5 | 7 | ＜5 | 7 | ＜5
9 | 砧下浄水所 |  | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6
10 | 長沢浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。
⑤