## 区部給水栓
区部の浄水場における有機フッ素化合物（PFOS、PFOA及びPFHxS）の濃度の推移 給水栓水
（単位：ng/L）
給水栓 No. | 給水栓の 所在市区 | 代表浄水場 | PFOS |  |  |  |  | PFOA |  |  |  |  | PFHxS
|  |  | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 R元年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 R元年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 R元年度
37※1 40 | 墨田区 荒川区 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
29 | 葛飾区 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
1 | 文京区 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
18 | 北区 | 三園浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
96 | 東村山市※2 | 東村山浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
103 | 東大和市※2 | 小作浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
7,9,10※1 | 世田谷区 | 砧浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 大田区 | 長沢浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
※1 代表浄水場の影響を最も受ける給水栓を選定しているため、年度によって入替ることがある。
※2 代表浄水場の影響を最も受ける給水栓が多摩地区。
区部の浄水場における有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の濃度の推移 給水栓水
（単位：ng/L）
給水栓 No. | 給水栓の 所在市区 | 代表浄水場 | PFOS | [5 empty] | PFOA
|  |  | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度
37 | 墨田区 | 金町浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | 6 | ＜5 | ＜5
29 | 葛飾区 | 三郷浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | 6 | ＜5 | ＜5
28※1 42 | 中央区 台東区 | 朝霞浄水場 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | 7 | 5 | ＜5
18 | 北区 | 三園浄水場 | 6 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 7 | 7 | 5 | ＜5
52※1 96 | 八王子市※2 東村山市※2 | 東村山浄水場 | bar: PFOS H21年度 to PFOA H26年度
103 | 東大和市※2 | 小作浄水場 | bar: PFOS H21年度 to PFOA H26年度
9 | 世田谷区 | 砧浄水場 | 16 | ―※3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 5 | ―※3 | 7 | 7 | 5 | ＜5
6※1 23 | 大田区 | 長沢浄水場 | ＜5 | ―※4 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ―※4 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
※1 代表浄水場の影響を最も受ける給水栓を選定しているため、年度によって入替ることがある。
※2 代表浄水場の影響を最も受ける給水栓が多摩地区。
※3 工事のため、10月20日から浄水場を停止した。
※4 工事のため、10月1日から浄水場を停止した。