## 区部原水
区部の浄水場における有機フッ素化合物（PFOS、PFOA及びPFHxS）の濃度の推移 原水
（単位：ng/L）
浄水場 |  | PFOS |  |  |  |  | PFOA |  |  |  |  | PFHxS
|  | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 R元年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 R元年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 R元年度
金町浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
三郷浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
朝霞浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
三園浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
東村山浄水場 | １急系 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| ２急系 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
小作浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
砧浄水場 |  | 16 | 14 | 24 | 12 | 18 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7
長沢浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
区部の浄水場における有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の濃度の推移 原水
（単位：ng/L）
浄水場 |  | PFOS | [5 empty] | PFOA
|  | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度
金町浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 5 | 7 | 9 | 5 | ＜5
三郷浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 5 | 8 | 7 | 6 | ＜5
朝霞浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | 9 | 10 | 6 | ＜5
三園浄水場 |  | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | 10 | 9 | 6 | ＜5
東村山浄水場 | １急系 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 9 | 7 | ＜5
２急系 | bar: PFOS H22年度 to PFOS H26年度; PFOA H22年度 to PFOA H26年度
小作浄水場 | bar: PFOS H21年度 to PFOA H26年度
砧浄水場 |  | 62 | ―※1 | 28 | 22 | 22 | 15 | 16 | ―※1 | 13 | 13 | 14 | 12
長沢浄水場 |  | ＜5 | ＜5※2 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5※2 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
※1 工事のため、10月20日から浄水場を停止した。
※2 工事のため、10月1日から浄水場を停止した。停止期間中は、川崎市長沢浄水場の分水井で原水の水質状況を確認した。