## 多摩地区 原水（平成27年度～令和元年12月）
多摩の浄水所における有機フッ素化合物（PFHｘS）濃度の推移 原水
(単位：µg/L)
市町 | 浄水所等 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 令和元年度 （4～12月）
八王子 | 高月浄水所 | 0.006 | ＜0.005
| 元本郷浄水所 |  |  |  |  | ＜0.005
子安浄水所
| 暁町浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
立川市 | 柴崎浄水所 | 0.008
| 富士見第一浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 富士見第三浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
立川砂川浄水所
| 立川栄町浄水所 | 0.033 | 0.016
西砂第二浄水所
三鷹市 | 上連雀浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 三鷹新川浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
青梅市 | 日向和田浄水所 | ＜0.005 |  | ＜0.005
千ヶ瀬第一浄水所
| 千ヶ瀬第二浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 二俣尾浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 沢井第一浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 沢井第二浄水所 | ＜0.005
| 御岳山浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 成木浄水所 | ＜0.005 |  | ＜0.005
府中市 | 府中武蔵台浄水所 | 別紙参照 | 別紙参照 | 別紙参照 | 別紙参照
| 若松浄水所 | 別紙参照 | 別紙参照 | 別紙参照 | 別紙参照 | 0.039
| 幸町浄水所 | 別紙参照
| 府中南町浄水所 | 0.006 |  | ＜0.005
調布市 | 深大寺浄水所 | 別紙参照 |  | ＜0.005
| 上石原浄水所 | 別紙参照 | 0.026 | 0.019 | 0.017 | 0.013
| 仙川浄水所 | ＜0.005 |  | ＜0.005
町田市 | 滝の沢浄水所 | 0.006 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005
| 原町田浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 野津田浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
小金井市 | 梶野浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005
| 上水南浄水所 | 別紙参照 |  | 0.16 | 0.08
小平市 | 小川浄水所 | 0.043 |  | 0.061
日野 | 多摩平浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 大坂上浄水所 | 0.007 |  | 0.007
| 三沢浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
南平浄水所
国分寺市 | 東恋ヶ窪浄水所 | 別紙参照 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12
| 北町第二浄水所 | 別紙参照 | 0.11 | 0.087 | 0.095 | 0.11
国立市 | 国立中浄水所 | 別紙参照 |  |  | 別紙参照 | 別紙参照
| 谷保浄水所 | ＜0.005 |  |  | 0.01
西東京市 | 芝久保浄水所
| 保谷町浄水所 | 0.017 | ＜0.005 |  |  | 0.008
| 西東京栄町浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
福生市 | 福生武蔵野台浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
狛江市 | 和泉本町浄水所 | 0.009 |  | 0.025
東大和市 | 上北台浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005
東久留米市 | 南沢浄水所 | ＜0.005 |  |  | 0.006
滝山浄水所
武蔵村山市 | 中藤配水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
多摩市 | 桜ヶ丘浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
落合浄水所
稲城市 | 大丸浄水所 |  |  | ＜0.005
| 坂浜浄水所 | ＜0.005
あきる野市 | 上代継浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 戸倉浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 深沢浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
| 乙津浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
瑞穂町 | 箱根ヶ崎浄水所 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
日の出町 | 大久野浄水所 | ＜0.005 |  |  | ＜0.005
奥多摩町 | 氷川浄水所 | ＜0.005 |  | ＜0.005
| 桧村/ひむら浄水所 | ＜0.005 |  | ＜0.005
| 日原浄水所 | ＜0.005 |  | ＜0.005
| 大丹波浄水所 | ＜0.005 |  | ＜0.005
| 棚澤浄水所 | ＜0.005 |  | ＜0.005
| 小河内浄水所 | ＜0.005 |  | ＜0.005
＜0.005 は定量下限値未満を示す。
厚生労働省から検査方法が示される以前の方法により検査した結果であるため、現在の方法で検査した結果と異なる場合がある。

## 別紙
別紙
多摩の浄水所における有機フッ素化合物（PFHｘS）濃度の推移 原水
(単位：µg/L)
市町 |  | 府中市 |  |  | 調布市 |  | 小金井市 | 国分寺市 |  | 国立市
浄水所等 |  | 府中武蔵台浄水所 | 若松浄水所 | 幸町浄水所 | 深大寺浄水所 | 上石原浄水所 | 上水南浄水所 | 東恋ヶ窪浄水所 | 北町第二浄水所 | 国立中浄水所
平成27年度 | 5月 | 0.193 | 0.071 | 0.083 |  | 最大0.041 最小0.021 平均0.029 測定回数4 (測定月不詳) | 0.097 | 0.155 | 0.102
| 6月 | 0.174 | 0.048 | 0.088 | ＜0.005 |  |  |  |  | 0.027
| 8月 | 0.115 | 0.048
| 9月 | 0.16 | 0.062
| 11月 | 0.173 | 0.066 |  |  |  | 0.089 | 0.14 | 0.098
| 12月 | 0.15 | 0.053 |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 0.027
| 2月 | 0.169 | 0.067
| 3月 | 0.086 | 0.036
平成28年度 | 4月 | 0.17 | 0.047
| 7月 | 0.16 | 0.052
| 10月 | 0.15 | 0.047
| 3月 | 0.17 | 0.042
平成29年度 | 4月 | 0.16 | 0.044
| 7月 | 0.18 | 0.046
| 10月 | 0.15 | 0.036
| 2月 | 0.15 | 0.048
平成30年度 | 4月 | 0.14 | 0.033
| 7月 | 0.13 | 0.033
| 10月※ | [8 empty] | 0.21
0.096
| 12月 | 0.11 | 0.029
| 2月 | 0.12 | 0.029
平成31年度 令和元年度 | 7月 | [8 empty] | ＜0.005
| 12月 | [8 empty] | 0.033
＜0.005 は定量下限値未満を示す。
※平成30年10月の国立中浄水所は測定を２回行った。
厚生労働省から検査方法が示される以前の方法により検査した結果であるため、現在の方法で検査した結果と異なる場合がある。