## 多摩地区 水源（令和２年１月～１２月）
多摩の浄水所における有機フッ素化合物（PFHxS)濃度の推移 水源（1/3）
（単位：µg/L）
市町 | 浄水所等 | 水源井戸 | 平成31年度 令和元年度 |  |  | 令和2年度
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
八王子市 | 元本郷浄水所 | 元本郷二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ※ ＜0.005
| 暁町浄水所 | 暁町一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 暁町二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.005
立川市 | 柴崎浄水所 | 柴崎二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （＜0.005）
|  | 柴崎三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （＜0.005）
|  | 柴崎四号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （＜0.005）
|  | 柴崎六号水源 | 令和2年度 4月: (0.009)
|  | 柴崎七号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （0.007）
|  | 柴崎八号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: (＜0.005）
|  | 富士見一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （0.008）
|  | 富士見二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （0.013）
|  | 富士見三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （＜0.005）
|  | 富士見六号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （0.007）
| 富士見第一浄水所 | 富士見四号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: (＜0.005）
| 富士見第三浄水所 | 富士見五号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ※ ＜0.005
| 立川栄町浄水所 | 立川栄町一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 立川栄町二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 立川栄町三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 別紙参照
三鷹市 | 上連雀浄水所 | 上連雀二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 上連雀五号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 野崎一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 野崎二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.014
|  | 野崎四号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 井口一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 井口二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
| 三鷹新川浄水所 | 三鷹北野三号水源 | 令和2年度 4月: (＜0.005)
|  | 三鷹北野七号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 三鷹北野八号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 三鷹新川一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 三鷹新川五号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 三鷹新川七号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 牟礼三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （0.014）
|  | 三鷹中原二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
府中市 | 府中武蔵台浄水所 | 府中武蔵台三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ※ 0.15; 令和2年度 7月: 0.15
| 若松浄水所 | 若松一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 別紙参照; 令和2年度 7月: 0.045
|  | 若松二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.051
|  | 若松三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.06
|  | 若松四号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 若松五号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 別紙参照; 令和2年度 7月: 0.01
|  | 浅間水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 別紙参照; 令和2年度 7月: 0.059
| 府中南町浄水所 | 府中南町一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （＜0.005）
|  | 府中南町二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （＜0.005）
|  | 府中南町三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （＜0.005）
|  | 府中南町四号水源 | 令和2年度 11月: （＜0.005）
|  | 府中南町六号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （＜0.005）
|  | 矢崎町水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: （＜0.005）
調布市 | 上石原浄水所 | 上石原一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 上石原二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.01
|  | 上石原三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.023
|  | 飛田給一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 飛田給二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.006
|  | 飛田給三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.018
| 仙川浄水所 | 緑ヶ丘水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ※ ＜0.005
町田市 | 原町田浄水所 | 本町田一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ※ ＜0.005
| 野津田浄水所 | 野津田水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ※ ＜0.005
| 滝の沢浄水所 | 滝の沢水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.005
|  | 木曽二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
＜0.005 は定量下限値未満を示す。
( )：停止中の水源井戸を一時的に起動・排水し測定した値
※ 原水が1水源のため、原水の値を掲載している。
斜体は参考値である。
多摩の浄水所における有機フッ素化合物（PFHxS)濃度の推移 水源（2/3）
（単位：µg/L）
市町 | 浄水所等 | 水源井戸 | 平成31年度 令和元年度 1月: 平成31年度 令和元年度; 令和2年度 4月: 令和2年度
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
小金井市 | 上水南浄水所 | 上水南一号水源 | 令和2年度 7月: (0.12)
|  | 上水南二号水源 | 令和2年度 7月: (0.16)
|  | 上水南三号水源 | 令和2年度 7月: (0.19)
|  | 貫井北一号水源 | 令和2年度 7月: (0.12)
|  | 貫井北二号水源 | 令和2年度 7月: (0.074)
|  | 貫井北五号水源 | 令和2年度 7月: (0.085)
|  | 小金井本町水源 | 令和2年度 7月: (0.070)
| 梶野浄水所 | 梶野一号水源 | 令和2年度 4月: (＜0.005)
|  | 梶野二号水源 | 令和2年度 4月: (＜0.005)
|  | 小金井中町水源 | 令和2年度 4月: (＜0.005)
|  | 関野水源 | 令和2年度 4月: (0.019)
小平市 | 小川浄水所 | 小川一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.057; 令和2年度 7月: 0.058
|  | 小川二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.041; 令和2年度 7月: 0.05
|  | 小川三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.1; 令和2年度 7月: 0.11
|  | 小川四号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.023; 令和2年度 7月: 0.026
|  | 小川六号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.16; 令和2年度 7月: 0.17
|  | 小川八号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.18; 令和2年度 7月: 0.22
|  | 小川十号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005; 令和2年度 7月: 0.005
|  | 津田一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.093; 令和2年度 7月: 0.12
|  | 津田二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.098; 令和2年度 7月: 0.11
日野市 | 大坂上浄水所 | 大坂上一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ※ 0.007
| 多摩平浄水所 | 多摩平一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 多摩平三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 多摩平四号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 神明一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 神明三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.006
| 三沢浄水所 | 三沢水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 新井一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 新井二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
国分寺市 | 東恋ヶ窪浄水所 | 東恋ヶ窪二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.2
| 国分寺北町第二浄水所 | 国分寺北町一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.064; 令和2年度 7月: 0.061
|  | 国分寺北町三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.12; 令和2年度 7月: 0.12
|  | 国分寺北町四号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.13; 令和2年度 7月: 0.17
|  | 国分寺北町七号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.12; 令和2年度 7月: 0.12
|  | 並木町一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.072; 令和2年度 7月: 0.075
国立市 | 国立中浄水所 | 富士見台一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.094; 令和2年度 7月: 0.086
|  | 富士見台二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.077; 令和2年度 7月: 0.074
|  | 富士見台三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.009; 令和2年度 7月: ＜0.005
| 谷保浄水所 | 谷保一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.058
|  | 谷保三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.01
|  | 谷保五号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 谷保六号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
福生市 | 福生武蔵野台浄水所 | 福生武蔵野台一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 福生武蔵野台二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 牛浜水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 熊川一号水源 | 令和2年度 7月: （＜0.005）
|  | 熊川二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.016
|  | 熊川三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.008
|  | 熊川四号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 熊川五号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 福生一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 福生二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 福生三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
狛江市 | 和泉本町浄水所 | 和泉本町二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ※ 0.025
東大和市 | 上北台浄水所 | 上北台水源 | 令和2年度 6月: (＜0.005)
＜0.005 は定量下限値未満を示す。
( )：停止中の水源井戸を一時的に起動・排水し測定した値
※：原水が1水源のため、原水の値を掲載している。
斜体は参考値である。
多摩の浄水所における有機フッ素化合物（PFHxS)濃度の推移 水源（3/3）
（単位：µg/L）
市町 | 浄水所等 | 水源井戸 | 平成31年度 令和元年度 1月: 平成31年度 令和元年度; 令和2年度 4月: 令和2年度
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
東久留米市 | 南沢浄水所 | 南沢一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.009
|  | 南沢三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
多摩市 | 桜ヶ丘浄水所 | 桜ヶ丘一号水源 | 令和2年度 4月: (＜0.005)
|  | 桜ヶ丘二号水源 | 令和2年度 4月: (＜0.005)
稲城市 | 大丸浄水所 | 大丸二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 大丸四号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 東長沼水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
あきる野市 | 上代継浄水所 | 上代継水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 淵上水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
西東京市 | 保谷町浄水所 | 保谷町三号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 住吉一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.057
|  | 住吉二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 西東京泉町水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.011
|  | 西東京中町一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: 0.007
| 西東京栄町浄水所 | 西東京栄町水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 下保谷水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 西東京北町一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
瑞穂町 | 箱根ヶ崎浄水所 | 箱根ヶ崎一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ※ ＜0.005
日の出町 | 大久野浄水所 | 大久野一号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
|  | 大久野二号水源 | 平成31年度 令和元年度 3月: ＜0.005
＜0.005 は定量下限値未満を示す。
( )：停止中の水源井戸を一時的に起動・排水し測定した値
※：原水が1水源のため、原水の値を掲載している。
斜体は参考値である。

## 別紙
別紙
多摩の浄水所における有機フッ素化合物（PFHxS）濃度の推移 水源
（単位：µg/L）
市町 |  | 立川市 | 府中市
浄水所等 |  | 立川栄町浄水所 | 若松浄水所
水源井戸 |  | 立川栄町三号水源 | 若松一号水源 | 若松五号水源 | 浅間水源
平成31年度 令和元年度 | 3月 | 0.014 ※ 0.029 | 0.047 0.045 | 0.012 0.011 | 0.067 0.071
＜0.005 は定量下限値未満を示す。
表中の水源は3月に測定を2回行った。
※ 原水が1水源のため、原水の値を掲載している。